淋浴用花洒（国家监督抽查）

组织部门：国家质量监督检验检疫总局

抽查范围：北京、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、广东等7个省、直辖市90家企业生产的90批次产品

抽查时间：2016年第4批
抽查概况：对产品的管螺纹精度、安全性能、耐急冷急热性能、耐腐蚀性能、密封性能、机械强度、流量、整体抗拉性能、温降、手持式花洒防虹吸性能等10个项目进行了检验。本次抽查，有12批次产品不符合标准的规定
主要问题：管螺纹精度、密封性能、流量、手持式花洒防虹吸性能等项目不符合标准的规定

红榜　淋浴用花洒产品质量国家监督抽查合格产品

	序号
	产品名称
	商标
	规格型号
	生产日期/批号
	企业名称

	1
	单功能手持花洒
	科勒
	98220T-CP
	2016-05-28
	北京科勒有限公司

	2
	五功能手持花洒套装
	SUPOR
	540008-02-LS
	2016-06-02
	辽宁苏泊尔卫浴有限公司

	3
	手握式淋浴头
	TOTO
	DB185CFS
	2016-06-29
	东陶（大连）有限公司

	4
	淋浴用花洒
	（图形商标）
	H喷头
	2016-07-13
	上海市外冈水暖器材厂

	5
	淋浴用花洒（多功能花洒）
	绿太阳
	8185型
	2016-02-25
	上海绿太阳建筑五金有限公司

	6
	淋浴用花洒（卫生洁具）
	/
	DN15
	2016-07-18
	上海汇泉水暖洁具有限公司

	7
	淋浴用花洒（花洒）
	汉斯格雅
	26521400
	2016-06-18
	汉斯格雅卫浴产品（上海）有限公司

	8
	淋浴用花洒（软性喷嘴莲蓬头组）
	动动手
	008034
	2016-03-25
	上海欧雷诺五金有限公司松江分公司

	9
	淋浴用花洒（方形花洒组140/3F白色）
	Roca
	5B111OCBN
	26022007161143
	乐家洁具（苏州）有限公司

	10
	淋浴用花洒(手持花洒软管组合)
	HCG
	BF0016-CP
	2016-04-19
	和成（中国）有限公司

	11
	淋浴用花洒（花洒组件）
	INAX 伊奈
	BFC-13C
	2016-07-04
	骊住卫生洁具（苏州）有限公司

	12
	淋浴用花洒（手持花洒）
	FANSKI
	DLN304
	2016-06-12
	南京菲时特实业有限公司

	13
	淋浴用花洒（淋浴花洒）
	/
	S8015
	2016-07-26
	浙江健龙卫浴有限公司

	14
	淋浴用花洒（手持花洒）
	/
	3F8818F
	2016-07-15
	浙江花乐科技有限公司

	15
	淋浴用花洒
	anma
	91043
	2016-06-20
	浙江安玛卫浴有限公司

	16
	淋浴用花洒（手持花洒）
	（图形商标）
	SD4372
	2016-03-09
	浙江苏尔达洁具有限公司

	17
	淋浴用花洒
	/
	LT10130ACP
	2016-06-17
	玉环县老铜匠铜制品有限公司

	18
	淋浴用花洒（全铜麦克风花洒）
	FLOVA
	FH516
	2016-06
	浙江丰华卫浴有限公司

	19
	淋浴用花洒
	/
	1号花洒
	2016-04-22
	欧路莎股份有限公司

	20
	淋浴用花洒
	/
	410
	2016-06-20
	慈溪市松业洁具有限公司

	21
	淋浴用花洒
	/
	YJ3011
	2016-07
	慈溪市长河妍洁卫生洁具厂

	22
	淋浴用花洒
	/
	DS-006
	2016-07-20
	慈溪市长河得晟洁具厂

	23
	淋浴用花洒
	BQB
	1078/W
	2016-07-09
	慈溪市新佳业洁具有限公司

	24
	淋浴用花洒
	ZHOCI
	H501
	2016-06-10
	台州中瓷卫浴有限公司

	25
	淋浴用花洒
	JKLONG
	H028
	2016-05-20
	宁波杰克龙精工有限公司

	26
	淋浴用花洒
	/
	YL127
	2016-07-26
	埃美柯集团有限公司

	27
	淋浴用花洒
	/
	001
	2016-08-01
	慈溪市长河吉青塑料制品厂

	28
	淋浴用花洒
	/
	609
	2016-08-02
	宁波凯腾汽车风叶有限公司

	29
	五功能手提花洒
	JOMOO
	S02015-2C11-2
	2016-06-10
	九牧厨卫股份有限公司

	30
	手持花洒软管组合
	BF0016-CP
	HCG
	2016-01-18
	优达（中国）有限公司

	31
	手持花洒
	/
	B1302317001
	2016-07-18
	厦门市酷德卫浴工业有限公司

	32
	手持花洒
	吉科
	H03021-2B02-K002
	2016-06-18
	厦门吉科卫浴有限公司

	33
	A11单功能花洒
	/
	A11911-001
	2016-06
	厦门洁朗卫浴有限公司

	34
	花洒套装
	hona宏浪
	2L21H751
	2016-01-07
	福建福泉集团有限公司

	35
	花洒
	SUNLOT
	LD19380
	2016-07-18
	申鹭达股份有限公司

	36
	手持花洒
	/
	B08021
	2016-07-11
	厦门市颂雨水暖有限公司

	37
	三功能手持花洒
	过江龙
	GJL-H007
	2016-07-15
	福建过江龙水暖有限公司

	38
	手握花洒
	HHSH
	5A516
	2016-06
	辉煌水暖集团有限公司

	39
	单功能手握花洒
	/
	AR1H101
	2016-07-10
	厦门水大卫浴洁具有限公司

	40
	三功能花洒
	/
	130100
	2016-06-20
	厦门格霖卫浴有限公司

	41
	手持花洒
	/
	D1205
	2016-07-20
	尼克利斯（厦门）卫浴设备有限公司

	42
	手持花洒
	/
	A173102
	2016-07-24
	厦门欧圣斯科技有限公司

	43
	多功能淋浴器
	HTOSN
	HT-Y26002CP
	2016-06-22
	福建恒通卫浴有限公司

	44
	HS3011CP三功能花洒
	AGREAT
	ABS/CP
	2016-06
	阿格特卫浴设备（厦门）有限公司

	45
	4402花洒
	/
	CP/ABS
	2016-07-20
	厦门建霖工业有限公司

	46
	B02单功能花洒（塑料）
	/
	装配件 S2211
	2016-07-30
	福建欣宇卫浴科技股份有限公司

	47
	单功能手持花洒
	/
	B26
	2016-06
	厦门昊佳建材有限公司

	48
	花洒
	EASO
	12921
	2015-12-10
	厦门英仕卫浴有限公司

	49
	单功能手持花洒
	金诚霖
	H10801
	2016-06-13
	厦门金诚霖建材有限公司

	50
	淋浴大花洒
	金牌
	RF13006B
	2016-06-29
	开平金牌洁具有限公司

	51
	花洒
	华艺
	3330A
	2016-07-04
	广东华艺卫浴实业有限公司

	52
	单功能手持花洒
	凯勒斯
	2.B119-01H1H5
	2016-07-06
	广东凯勒斯卫浴实业有限公司

	53
	1003花洒
	格林
	1003
	2016-07-03
	开平格林卫浴实业有限公司

	54
	单功能手持花洒
	深林雨
	SLY-7004
	2016-06-02
	开平市深林雨卫浴有限公司

	55
	节水增压氧离子花洒
	德尔斐
	DRF-L41-1
	2016-06-11
	开平市德尔斐卫浴科技实业有限公司

	56
	5052单功能手握花洒
	希恩
	5052
	2016-06-02
	广东希恩卫浴实业有限公司

	57
	A148
	彩洲
	A148
	2016-04-13
	广东彩洲卫浴实业有限公司

	58
	手持式花洒
	佳乐
	H60103
	2016-07-02
	广东佳乐卫浴实业有限公司

	59
	手提花洒
	乔登
	S1A123C
	2016-07-02
	乔登卫浴（江门）有限公司

	60
	单功能手持花洒软管墙座套装
	YING
	SC-1802.01
	2016-01-17
	新乐卫浴（佛山）有限公司

	61
	手持气泡花洒
	TOTO
	DM710CAFR
	2016-07-13
	东陶机器（广州）有限公司

	62
	五功能手持花洒
	DELTA
	DLS850-CH
	2016-07-21
	得而达水龙头（中国）有限公司

	63
	花洒
	APPOLLO
	78#手持花洒
	2016-07-12
	阿波罗（中国）有限公司

	64
	单把手浴缸龙头
	MOEN
	21132H
	2016-07-19
	广州摩恩水暖器材有限公司

	65
	淋浴花洒
	OPPEIN
	OP-H010-X
	2016-07-02
	广州市欧派卫浴有限公司

	66
	五功能花洒
	RIFENG
	五功能花洒RF-413P
	2016-03-28
	日丰企业（佛山）有限公司

	67
	手持花洒
	Suncoo
	SF2030C
	2016-07-08
	广东尚高科技有限公司

	68
	HS001手提花洒
	安华
	HS001
	2016-06-14
	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

	69
	单把淋浴组合
	SSWW
	FT0352
	2015-11-25
	佛山市家家卫浴有限公司

	70
	多功能花洒
	LESSO联塑
	WP06505
	2016-05-02
	广东联塑科技实业有限公司

	71
	手持花洒
	NTH新泰和卫浴
	T-1955
	2016-05-28
	佛山市南海区泰和洁具制品有限公司

	72
	单把挂墙一体式淋浴柱（带出水嘴）
	BRAVAT
	F651199CP-A
	2016-05
	贝朗（中国）卫浴有限公司

	73
	花洒
	安彼
	4092
	2016-07-27
	广东安彼科技有限公司

	74
	花洒
	亚陶
	/
	2016-05-22
	潮州市亚陶瓷业有限公司

	75
	单功能手持花洒
	/
	FS1102
	2016-05-28
	开平市炫牌卫浴有限公司

	76
	手持花洒
	欧美尔
	E-6024A
	2016-05-30
	广东欧美尔工贸实业有限公司

	77
	手提花洒
	/
	HS070
	2016-04-29
	开平正霖卫浴实业有限公司

	78
	花洒
	索菲娅
	A821001S
	2016-06-28
	江门市索菲娅卫浴股份有限公司


注：按行政区域排序

黑榜　淋浴用花洒产品质量国家监督抽查不合格产品

	序号
	产品名称
	商标
	规格型号
	生产日期/批号
	企业名称
	主要不合格项目

	1
	淋浴用花洒
	/
	cy-605
	2016-07-25
	慈溪市长河琦辉塑料制品厂
	管螺纹精度、手持式花洒防虹吸性能

	2
	淋浴用花洒
	/
	CH-7701
	2016-05
	慈溪市长河潮虹洁具厂（普通合伙）
	管螺纹精度、密封性能、手持式花洒防虹吸性能

	3
	淋浴用花洒
	/
	LD-101白灰
	2016-07-28
	慈溪市长河路得洁具厂（普通合伙）
	手持式花洒防虹吸性能

	4
	淋浴用花洒
	/
	XW228
	2016-07
	慈溪市长河镇先锋洁具厂（普通合伙）
	管螺纹精度、手持式花洒防虹吸性能

	5
	淋浴用花洒
	/
	41023
	2016-07
	慈溪市长河新四维洁具厂
	管螺纹精度、手持式花洒防虹吸性能

	6
	松霖一键花洒
	SOLUX
	A001
	2015-08-10
	厦门松霖家居有限公司
	管螺纹精度

	7
	单功能手握花洒
	/
	DS1200
	2016-07-20
	厦门市得尔美卫浴有限公司
	管螺纹精度

	8
	三功能手握花洒
	JOYOU
	JY80039
	2016-08
	中宇建材集团有限公司
	管螺纹精度

	9
	手提花洒
	克莱帝
	3100650
	2016-07-05
	开平市水口镇克莱帝卫浴洁具厂
	密封性能

	10
	MS-HRB009CP铜手持花洒
	梦霖
	MS-HRB009CP
	2016-07-06
	鹤山市玛旭卫浴科技有限公司
	手持式花洒防虹吸性能

	11
	1028T手持花洒
	MODI
	1028T
	2016-04-20
	鹤山市摩迪金属塑胶制品有限公司
	流量

	12
	三功能淋浴龙头
	CRW
	9253
	2016-06
	佛山市高明英皇卫浴有限公司
	管螺纹精度、手持式花洒防虹吸性能


注：按行政区域排序



